## 公募用
「みらい」本船観測機器使用申込表 |  |  |  | 作成年月日 | 年 月 日
|  |  |  | 航海番号 | ＭＲ −Ｋ （Leg. ）
所属先名
研究申込代表者
No. | 分類 | 設置場所等 | 名称（通称）等 |  |  | ○又は 台数
1 | 採水システム |  | 大型採水システム |  | ：30リットル24本掛け
2 |  |  |  |  | ：12リットル36本掛け
3 |  |  | 小型採水システム |  | ：12リットル12本掛け
4 |  |  | クリーン採水システム |  | ：12リットル11本掛け
5 |  |  | 採水ボトル |  | ニスキン(12ﾘｯﾄﾙ）（本数= ）
6 |  |  |  |  | ニスキン(30ﾘｯﾄﾙ）（本数= ）
7 |  |  |  |  | ニスキン-X （本数= ）
8 |  |  | 表層海水採水ポンプ（2台）
9 | 海水連続分析 | 表層海水分析室 | 栄養塩分析装置（TRAACS-800/2ch）
10 |  |  | 栄養塩分析装置（モニター）
11 |  |  | 表層海水全炭酸連続測定装置
12 |  |  | 大気海水CO2連続測定装置
13 |  |  | 表層海水連続分析装置（T、S、DO、蛍光）
14 | 海水分析 | 生物・化学分析室 | 栄養塩分析装置（TRAACS-800/4ch）（2台）
15 |  |  | 塩分測定装置（2台）
16 |  |  | 全炭酸測定装置
17 |  |  | 超純水製造装置
18 |  |  | ドラフトチャンバー
19 |  |  | 乾燥機（2台）
20 |  |  | 生物生産量測定用質量分析装置（CN）
21 |  | 生物・化学資料処理室 | 溶存酸素測定用滴定装置（2台）
22 |  |  | pH計（2台）
23 |  |  | アルカリ度測定用滴定装置（2台）
24 |  |  | クリーンドラフト
25 |  |  | ドラフトチャンバー
26 |  |  | フリーザー（-30℃）
27 |  |  | 超低温冷凍庫（-80℃）
28 |  |  | 多量純水製造装置
29 |  |  | 電気炉
30 |  |  | 大型乾燥機
31 |  |  | 真空乾燥機
32 |  | 保管室 | 冷蔵室
33 |  |  | 冷凍室
34 | 海水分析 | 分析暗室 | クロロフィル測定用蛍光光度計（ターナー）
35 |  |  | 蛍光物質測定用分光蛍光光度計
36 |  |  | 生物色素測定用分光吸光光度計（2台）
37 |  |  | 液体クロマトグラフ測定装置（2台）HPLC
38 |  | クリーンルーム | クリーンルーム
39 |  |  | クリーンドラフト
40 | 大気ガス・ | 大気ガス観測室 | ガスクロマトグラフ質量分析計
41 | エアロソル |  |  |  | ガスクロのみ希望の場合 →
42 | 大気ガス・ | 大気ガス観測室 | ガスクロマトグラフ |  | （ECD表示付）使用 <<RI>>
43 | エアロソル |  |  |  | エアコンプレッサー
44 |  |  |  |  | 水素ガス発生装置
45 |  |  | 大気ガス吸引ポンプ（吸入口〜テフロン管〜実験室）
46 |  |  | 吸引ポンプ（単独）
47 | その他 | （可搬） | ハイボリュームエアサンプラー（2台）
48 | 大気ガス関連 |  | ローボリュームエアサンプラー（2台）
49 | 気象・海象 |  | ドップラーレーダー
50 |  |  | ラジオゾンデ放球装置
51 |  |  | 衛星データ受信システム
52 |  |  | 音響流向流速計（ADCP）
53 |  |  | 総合海上気象観測装置
54 |  |  | SOAR（日射・放射観測装置）
55 |  |  | 波高計
56 |  |  | XBT
57 |  |  | XCP
58 |  |  | XCTD
59 | 採泥システム |  | ピストンコアラー |  | ：8ｍ
60 |  |  |  |  | ：20ｍ
61 |  |  | マルチプルコアラー
62 |  |  | コア押し出し装置
63 | 堆積物・ | ウェットラボ1 | ガンマ線密度計 |  | <<RI>>
64 | ウェット |  | コアカラーリファレンスデータ処理装置
65 |  |  | コア写真撮影装置
66 |  |  | 偏光顕微鏡
67 |  |  | 乾燥機
68 |  |  | ドラフトチャンバー
69 |  | ウェットラボ2 | コア半割装置
70 |  | 堆積物試料保管室 | 4℃コア保管庫
71 | Ｘ線装置 | Ｘ線室 | 蛍光X線分析装置 |  | <<X-ray>>
72 |  |  | Ｘ線回折装置 |  | <<X-ray>>
73 |  |  | ソフトX線撮影装置 |  | <<X-ray>>
74 |  | 暗室 | ソフトX線写真現像装置
75 | 低温実験 | 低温実験室 | 低温実験室（〜-85℃）
76 |  |  | 氷コアカッター
77 |  |  | 氷コアドリル
78 |  |  | 偏光分析器
79 |  |  | 試料保管庫（-20〜-10℃）
80 | 航走観測 | 地形 | シービーム
81 |  |  |  |  | SBP
82 |  | 地物 | 船上重力計
83 |  |  | 船上三成分磁力計
84 |  |  | プロトン磁力計
85 | ウィンチ | ケーブル | 大型CTD用 |  | φ17mm、9500m、同軸
86 |  |  | 6000m曳航体用 |  | φ17mm、8000m、光電複合
87 |  |  | 小型CTD用 |  | φ9.53mm、10000m、同軸
88 | ウィンチ | ワイヤーロープ | ピストンコア用 |  | φ17mm、12000m、ﾜｲﾔｰ
89 |  |  | クリーン採水用 |  | φ6mm、2000m、ケブラー